迷你中速球紅外線攝影機

特色：

◇逆光補正線路、自動增益控制、自動電子快門

◇水平360°連續旋轉、垂直90°旋轉，無監視盲區

◇無段變速，變焦速度自動調整技術

◇128個預設位隨意儲存，並支持自動巡航功能

◇看守功能，可設定球機空閒一段時間後自動回到看守位

◇支持PELCO-P、PELCO-D

| 型號 | HM-90DX | HM-90D |
| --- | --- | --- |
| 攝像元件 | 1/3”SONY Super HAD CCD |  |
| 影像圖素 | NTSC：811(H) × 508(V) PAL：795(H) × 596(V) |  |
| 解晰度 | 540TVL |  |
| 同步系統 | 內同步 |  |
| 系統掃描 | NTSC：525lines / 60Fields 2：1 Interlace PAL：625lines / 50Fields 2：1 Interlace |  |
| 雜訊比 | 50dB以上 (AGC OFF) |  |
| 最低照度 | 0.2Lux / F1.8，IR ON / 0Lux |  |
| 影像輸出 | 1Vp-p Composite VHMeo / 75Ω |  |
| 白平衡 | 自動 |  |
| 鏡頭選擇 | CS Lens 4~9mm 2.5倍光學變焦 | Board Lens F1.8 6mm |
| 自動掃描 | 1條可設定左右限位和掃描速度的自動掃描方式 |  |
| 自動巡航 | 1條巡航路徑 |  |
| 轉速 | 手控速度最低0.1°/秒 平穩運行，巡航最高速90°/秒 精確定位 |  |
| 控制介面 | RS485：可接DVR、控制鍵盤、矩陣、影像伺服器、遙控器(選配) |  |
| 頻譜範圍 | 850nm |  |
| 光源 | 16顆 5 Ø LED | 24顆 5 Ø LED |
| 投射距離 | 18M |  |
| 電源電流 | DC12V / 500mA |  |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) |  |
| 尺寸(直徑)x(高)mm | Ø140x150 |  |
| 重量 | 590g | 600g |