ED-1603  高解析網路錄放影機

特色

H.264壓縮格式

- 進階中央控制軟體CMS 64CH

- 錄影張數 480 CIF Frame

- 遠端IE、3G/GPRS手機瀏覽

- 子畫面影示 & 事件或警報觸發，會全螢幕顯示

- 智慧區域影片搜尋功能

- 圖型化操作介面/攝影機名稱可設繁體中文

- Smart HDD-可偵測硬碟是否有壞軌

- 單顆硬碟容量支援2TB以上，可裝1顆硬碟

- 支援 PTZ / POS / GPS

規格表

| 型號 |  | ED-1603 |
| --- | --- | --- |
| 品名 |  | 高解析網路錄放影機 |
| 作業系統 |  | Embedded Linux 2.6 |
| 影像 | 輸入 | 16 |
|  | 影像輸出 | VGA / BNC / S-video |
|  | 警報 | 位移, 影像遺失 |
| 聲音 | 輸入/ 輸出 | 4 / 2 |
| 錄影 | 壓縮格式 | H.264 Video, ADPCM Audio |
|  | 錄影解析度 | NTSC – 120 / 720*480, 240 / 720*240, 480 / 360*240 PAL – 100 / 720*576, 200 / 720*288, 400 / 360*288 |
|  | 錄影時間 | 0 - 60 minutes |
|  | 遇錄時間 | 0 - 10 seconds |
|  | 搜尋模式 | 手動 / 排程 / 警報 / 位移 |
|  | 浮水印 | Yes |
| 顯示 | 解析度 | NTSC – 720*480, PAL – 720*576 |
|  | 顯示張數 | Up to 30 / 25 IPS per display window |
|  | 數位放大 | X2, X4 |
| 回放 | 幅數&解析度 | NTSC – 120 / 720*480, 240 / 720*240, 480 / 360*240 PAL – 100 / 720*576, 200 / 720*288, 400 / 360*288 |
|  | 搜尋方式 | 智慧型搜尋, 日期/時間, 攝影機, 警報, 位移偵測,影像遺失 |
| 硬碟 | 數量 | 1 |
|  | USB port | 2 |
| 警報 | Input / Output | 16 / 2 |
| 網路 | Ethernet | 1 RJ-45 10/100Mbps |
|  | E-mail / FTP | Yes |
|  | 雙向語音 | Yes |
|  | 遠端瀏覽 | 6 |
|  | 遠端主機 | 個人電腦, 手機, PDA |
|  | Web | Windows 7, Vista, XP, and 2000 Dual streaming live view |
| 控制 | RS-485 / RS-232 | 1 / 1 |
| 設定 | 當地 | I/R remote, USB mouse, RS-485 keyboard |
|  | 遠端 | I.E. / CMS |
|  | 多國語言 | Yes |
| 尺寸重量 | 尺寸 | 320x210x50mm |
|  | 重量 | 2.9 KG (不含HDD) |
| 電源 | 電源 | DC12V |
|  | 消耗功率 | 30W |
| 工作溫度 | 溫度範圍 | 0oC ~ +45oC |

規格若有更動恕不另行通知